Приложение N2    к Договору №_

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА    к объекту для установки натяжных потолков

от «

»

Подрядчик

______________

1. Заказчик предупрежден о необходимости обязательного сохранения неизменного периметра помещений после проведенных замеров и составления рабочих чертежей.

2. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Подрядчик оставляет за собой право действовать согласно п.4.9 настоящего Договора.

3. Заказчик обязан передать Подрядчику объект для установки потолков в подготовленном виде, а именно:

Обеспечить свободный доступ к стенам и потолку для проведения монтажных работ.

- все строительные работы должны быть выполнены полностью с тщательной уборкой

строительного мусора;

- к местам установки светильников и люстр должны быть подведены кабельные линии,

. обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;

- в местах крепления багета к стене должны быть четко обозначены линии скрытой про-

водки, коммуникации, труб;

4. 	Заказчик предоставляет чертеж расположения мест установки закладных деталей для по-

следующего крепления точечных светильников, гардин, вентиляторов, датчиков сигнализации, сложных люстр, спортивных уголков, шкафов-купе, возможных перегородок и прочих потолочных элементов декора, интерьера, и инженерного оборудования в помещения;

- помещения, в которых монтируются натяжные потолки, должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале (+15 +60С) при монтаже потолков, а также быть отапливаемы в процессе их эксплуатации;

- заказчик обязан обеспечить доступ к воде, что бы была возможность у монтажников помыть руки,

в случаи невыполнения данного требования, претензии, что обои испачканы не принимаются.

- из помещений, в которых монтируются натяжные потолки должны быть удалены все

конструкции и отделочные материалы, подверженные температурным воздействиям;

- все, что не представляется возможным удалить из помещения, где производится монтаж натяжных потолков (В т. ч. подоконники, оконные рамы, мебель, предметы интерьера, душевые кабины, декоративные элементы помещения - покрытие стен(обои), покрытие полов и т. п.) должно быть надежно защищено от температурных воздействий и механических повреждений;(рекомендуется закрывать пленкой, в случаи не закрытия стен пленкой подрядчик не несет материальную ответственность за порчу настенных покрытий(обоев)).

- стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными; гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструктивные и отделочные мaтериалы должны быть надежно закреплены.

- Если светильники, проводка, трансформаторы и плавный пуск Заказчика, то Подрядчик ответственности не несет.

5.В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются по гидро или лазерному уровню.

- Конструкция для крепления сложных потолков изготавливаются Заказчиком по чертежам согласованным с Подрядчиком.

6. Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать для ламп накаливания 40 Вт (кроме ламп со сплошным цоколем), 35 Вт для галогенных (напряжения 12W) и 35 Вт (напряжения 220W). Рекомендуем устанавливать только светильники с диодными лампами.

7. С момента заключения договора не устанавливать душевые кабины, ванны, шкафы-купе, кондиционеры (минимальное расстояние 30см до потолка), не клеить обои и прочие конструкции, которые могут повлиять на возможность установки натяжного потолка без изменения конечной цены и привлечения дополнительных специалистов.

8.Черновые потолки не должны допускать возможности выпадения рустов, старого покрытия, а из которых возможен поддув воздуха. В случаях скрытой вытяжки допускается отклонение «гуляние» полотна, дефектом не является, устраняется путем установки демпферов.

9. В случаях когда технологически необходима установка бруса, брус покупается на рынках и строительных магазинах, влажность бруса стандартная, если в процессе эксплуатации брус начнет высыхать и деформироваться, претензии по этому моменту не принимаются, альтернатива использование метало конструкций.

ЗАКАЗЧИК

__________________

2019г.